## BPU
#VALUE!
Consultation : 2024T003
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
mise à jour du 5 février 2024
Objet : | RD 962 - Construction de l'ouvrage de la Maroutière à Château-Gontier sur Mayenne
Personne morale : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
TF - Passerelle principale sur RD962 et escaliers
1 - Généralités
1 | Installations de chantier y compris plateformes provisoires
Ce prix rémunère au forfait le prix d'installation de chantier. Il comprend notamment : - Les frais d'installation, de fonctionnement et de repli en fin de chantier des installations propres à l'Entrepreneur (baraques de chantier, ateliers, bureaux,) et des installations particulières prévues au CCAP, au PGCSPS et au CCTP, - L'installation propre au personnel et au matériel de l'Entreprise, -La réalisation de tous les aménagements provisoires de toutes les voies d’accès et des pistes de chantier pour le personnel et les véhicules de chantier, nécessaires sur l’emprise du chantier, quels que soient les phasages des travaux. Elles comprennent la confection de ces pistes, leur entretien et leur démolition, au fur et à mesure de l’avancement du chantier et en fin de chantier et le transport à la décharge, - L' aménagements du terrain, des pistes et accès, y compris la fourniture et le transport de tous les matériaux nécessaires, y compris les plateformes des installations de chantier
- L'aménagement de la plateforme de travail sous l'ouvrage, y compris la réalisation des fossés périphériques et la fosse de récupération des eaux, - La fourniture à pied d'oeuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des clôtures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails pour les installations et des différents accès de chantier, - Les frais de fonctionnement propres au chantier, - La fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers, entrepôts, bureaux, locaux pour le personnel, conformément au CCAP et au CCTP ainsi que l'installation et le branchement aux réseaux divers et les consommations s'y rapportant, - Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité conformément aux règlements en vigueur et au Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé y compris matérialisation des points de rencontre et accès de secours,
- Les frais relatifs aux enquêtes auprès des concessionnaires aux recherches et localisations des réseaux, leur maintien et leur protection en service. - Les frais relatifs au maintien des circulations piétonnes et automobiles sur les voies adjacentes au chantier, - Les accès provisoires (escaliers, passerelles, échafaudages, etc.) nécessaires à la construction de l'ouvrage, - Les frais d'huissier nécessaires à la réalisation de l'état des lieux avant travaux, - Les sujétions résultant des phasages des travaux, - Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux polluées en provenance de l'installation de chantier conformément aux spécifications du CCTP, - L'amenée et le repliement des matériels d'extraction, de fabrication, de transport et de mise en oeuvre des matériaux, - Les frais de raccordement aux réseaux divers (eau, électricité, téléphone) et le coût des consommations correspondantes,
- La construction, l'entretien, l'arrosage, le nettoyage et la suppression en fin de chantier des accès et des pistes de chantier, des installations de chantier, de la plateforme sous l'ouvrage - L'enlèvement des installations, le repli du matériel, la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires, - Les frais de nettoyage des locaux mis à disposition du maître d'oeuvre, - Les frais de gardiennage du chantier et des installations de chantier 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce prix comprend également toutes sujétions liées à la réalisation une fosse de nettoyage des camions toupies, conformément aux exigences du maître d'oeuvre, à supprimer après travaux. Ce prix sera réglé de la manière suivante : - 60% à l'achèvement de l'installation, - la fraction restante au repliement.
Le forfait :
2 | Implantation - piquetage
Ces prix rémunèrent forfaitairement les opérations d'implantation et de piquetage définies à l'article 27 du CCAG et nécessaires à la construction de l'ouvrage d'art.
Le forfait :
Investigation des réseaux existants
3 | Mission d'investigation pour le marquage, le piquetage et le repérage des réseaux
Ce prix rémunère, au forfait pour l'ensemble du périmètre du projet, la localisation des réseaux enterrés par procédé sans fouille, quelle que soit la technique, et permettant d'atteindre une précision en x,y, z de classe A, conformément à l'arrêté du 15 février 2012, à la norme NF S 70-003-1 et au Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, et de classes B et C. Ce prix comprend notamment : - Les contacts à prendre avec les différents concessionnaires pour identifier les réseaux et définir avec eux les moyens de détection adéquats, - L'amenée et le repli du matériel, - Le dégagement des emprises nécessaires à la détection, - Les opérations de détection, - Le relevé en altimétrie et planimétrie (X, Y, Z) des réseaux, - le report graphique des réseaux, - La transmission de ces éléments aux exploitants réseaux, - Les opérations de marquage et de piquetage, - Le maintien du marquage pendant toute la durée du chantier,
- Le renouvellement des opérations de marquage et de piquetage sur les secteurs où le maintien est impossible lors d'une phase de travaux. Cette prestation est à réaliser avant le démarrage de tous travaux. Les opérations de marquage-piquetage pourront néanmoins être morcelées dans le temps et l'espace en fonction du phasage des travaux.
Le forfait :
4 | Etudes et suivi géotechnique G3 (passerelle principale + escaliers)
Ce prix rémunère forfaitairement les études géotechniques niveau G3 pour la passerelle principale et les 2 escaliers selon la norme NFP 94-500 (révision de novembre 2013), y compris les reconnaissances complémentaires pour tous les travaux objet du présent marché. Ce prix comprend conformément au CCTP : - L’amenée à pied d’oeuvre des matériels d’investigations nécessaires, et la mobilisation des personnels compétents en géotechnique, - Les sondages sur site de toute nature, quelle que soit la profondeur, les essais, identifications et mesures ; - La fourniture au Maître d'Oeuvre des résultats des sondages et essais ; - Les interprétations, analyses des essais et la rédaction d’une note générale d’hypothèses pour les ouvrages ; - Les procédures d’exécution propres aux ouvrages géotechniques ; - Les études de dimensionnement des ouvrages provisoires et définitifs objets du marché de travaux (ouvrages de soutènement, fondations d’ouvrages, …) et réalisation d’un rapport de niveau G3 par ouvrage étudié ;
Le forfait :
5 | Etudes d'exécution des ouvrages définitifs et méthodes
Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'études pour constituer les dossiers d'exécution de l'ouvrage et les dossiers de méthodes d'exécution (semelles, piles, culée, longrine,...) Il comprend : - Les levés topographiques initiaux, - Le programme des études d'exécution de l'ouvrage et de de méthodes des ouvrages, - L'établissement de toutes les études nécessaires à la réalisation des travaux y compris les notes de calcul justificatives des ouvrages en phases provisoires et définitives - La réalisation des essais (études, convenance, contrôle…) sur les matériaux et produit. La production et la fourniture des rapports d’analyse afférents, - Les plans de coffrage, plans d'exécution - Tous les plans de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages. - La Production des mémoires techniques relatifs aux méthodes d’exécution des travaux, - L' établissement et la fourniture des documents de méthode,
Le titulaire du marché est tenu de produire et remettre tous les documents conformément aux documents suivants : le CCAP et le CCTP Ce prix est réglé au prorata des études validées
Le forfait :
6 | Assurance Qualité / Controles interne et externe / DOE
Ce prix rémunère forfaitairement les prestations prévues dans les différents fascicules du CCTG, et au CCAP complété par les différents titres du CCTP. Ce prix comprend notamment : - L'installation et le repliement du matériel de contrôle et du laboratoire de chantier si nécessaire (équipé en vue d'assurer les principaux contrôles et essais réalisés insitu ou en laboratoire) comprenant toutes les charges en personnel et petites fournitures dues à son fonctionnement pendant la durée des travaux, conformément au CCTP et CCTG, - L'établissement du PAQ, sa mise au point et son suivi pendant les travaux, - Les frais en personnel et en matériel de l'Entrepreneur nécessaire à la mise en œuvre du PAQ, - La réalisation des essais et interprétations réalisés au titre des contrôles externes tels qu'ils résultent du PAQ, - Le prélèvement des échantillons destinés au contrôle extérieur du Maître d'Oeuvre ; - Les sujétions générées par les interventions du contrôle extérieur ;
- La production d'un document en fin de chantier récapitulant les contrôles réalisés par l'Entreprise et par le Maître d'oeuvre, - La surveillance du respect des prescriptions en terme de qualité, - La vérification de la conformité des produits et travaux aux spécifications du marché (contrôles internes et externes), Ce prix sera réglé de la manière suivante : - 50% à l'obtention du visa sans observation des PAQ - 50% à la remise du dossier des ouvrages exécutés
Le forfait :
7 | Protection des personnels et PPSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires à l'établissement, les mises à jour et le suivi des PPSPS, à l'application des mesures et le respect des prescriptions du PGCSPS. Ce prix sera rémunéré en fractions représentant à l'avancement des travaux.
Le forfait :
8 | Inspection détaillée initiale
Ce prix rémunère au forfait pour l'ouvrage, l'inspection détaillée initiale de toutes les parties de l'ouvrage et de ses équipements à l'issue de la livraison, conformément à l'instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art du Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement de 1979 révisée le 26 décembre 1995. Ce rapport mettra en relief, sur des plans légendés et des photos, les éventuels désordres repérés. Ce document sera utilisé par les agences départementales dans le cadre des visites périodiques de l'ouvrage d'art. Ce prix comprend : - La visite avec les représentants du maître d’œuvre ; - la préparation technique de l’intervention avec la consultation au préalable du dossier de l’ouvrage, - la visite et l’établissement des divers relevés sur site, - les moyens et dispositifs d'accès particuliers, - toutes les sujétions de sécurité des inspecteurs sur site, la signalisation de protection et d’accès à l’ouvrage,
- la rédaction d’un rapport de synthèse. Ces Inspections Détaillées concernent les abords et accès de l’ouvrage, les différentes parties de la structure (appuis, fondations, tablier) et tous les éléments d’équipement de l’ouvrage.
Le forfait :
9 | Dossier de récolement
Ce prix rémunère forfaitairement, pour l’ensemble des travaux objet du contrat, l’établissement et la remise : - Du dossier des ouvrages exécutés (DOE) mis à jour conforme à exécution, - Des éléments du DIUO, Ce prix comprend notamment : - Toutes les opérations de levés topographiques ; - Les frais de personnel, de transport et de mise à disposition du matériel nécessaire à ces travaux ; - Les reprises sur documents souhaitées par le Maître d’oeuvre ; - Le contrôle interne et externe des études et documents ; - La reproduction des documents au nombre d’exemplaires indiqué par les fascicules du CCTP; - La fourniture des fichiers informatiques correspondants. Ce prix s’applique en deux fractions : - 70 % à la remise du dossier de récolement ; -30% à la validation du dossier de récolement par le maitre d’oeuvre et par le maitre d’ouvrage.
Le forfait :
2 - Travaux préparatoires et terrassements
10 | Dégagement d'emprises
Ce prix rémunère les opérations de débroussaillage et d'enlèvement d'obstacles sur toute la superficie de l'emprise nécessaire à l'exécution des travaux, telles qu'elles sont définies au CCTP du présent marché. Les opérations comprennent l'évacuation des produits vers les décharges, sites de valorisation, sites de traitement, agrées par le Maitre d'Oeuvre quelle que soit la distance de transport. Ce prix comprend notamment : - L'abattage, l'arrachage et le dessouchage des taillis, broussailles, haies arbustives tel que défini au CCTP et aux plans annexés, - L'évacuation ou le broyage des végétaux sur site par l'Entrepreneur de tous les produits résultant de ces opérations, - La démolition de maçonnerie ordinaires, en béton armé et non-armé, - L'enlèvement éventuel de détritus présent sur la zone de chantier, La surface prise en compte est celle des emprises nécessaires à la réalisation des travaux.
Le forfait :
11 | Terrassements des fouilles pour fondations - déblais en terrain de toutes natures
Ce prix rémunère au forfait en place l'exécution des fouilles pour fondation ou déblais en terrain de toutes natures nécessaires à la réalisation de l'ouvrage d'art : Ce prix comprend notamment : - Les piquetages spéciaux et complémentaires, - Les surlargeurs de fouille et l'adoucissement des talus, - L'extraction, le chargement et le transport soit de mise en oeuvre en remblai contigu ou en remblai de fouilles compacté hydrauliquement, soit à la décharge aux frais de l'Entrepreneur par le Maitre d'Oeuvre au vu de la qualité des matériaux, - Le dressement et le nivellement du fond de fouilles, - La préparation du fond de fouille et le compactage exécutés juste avant le coulage du béton de propreté sous les semelles de fondation. - Les sujétions liées à la stabilité des parois des fouilles et des talus (blindages, boisages, étaiements, géotextile, bâche, polyane,...;), - Les sujétions d'épuisement pour assainir la surface de travail, pour évacuer les eaux d'épuisement, pour se protéger contre les venus d'eau.
- La mise en dépôt provisoire sur le site des matériaux réutilisables en remblaiement de fouille.
Le forfait :
12 | Remblayage des fouilles avec des matériaux du site
Ce prix rémunère au forfait, le remblayage des fouilles avec des matériaux du site après réalisation des ouvrages. Ce prix comprend : - la reprise sur stock des matériaux préalablement extraits, - le déchargement et le régalage, - l'arrosage éventuel et le compactage par couche successive pour atteindre le niveau de compactage conforme aux prescriptions du CCTP.
Le forfait :
13 | Evacuation vers dépôt définitif
Ce prix rémunère au forfait, l'évacuation au dépôt définit par l'entreprise et validé par le Maitre d'Ouvrage. Il comprend : - Les sujétions relatives au respect de l'environnement ; - La protection des parcelles riveraines ; - Le transport et le déchargement jusqu'au lieu de dépôt, qu'elle que soit la distance ; - La réalisation d'une piste d'accès et son enlèvement en fin d'apport des matériaux, - La mise en place d'assainissement provisoire pour accéder à la piste d'accès (buse, tête de sécurité), - Le nettoyage des voies empruntées.
Le forfait :
14 | Remblais contigus avec matériaux d'apport
Ce prix rémunère au forfait, l'exécution mécanique ou manuelle de remblais contigus à l'ouvrage d'art, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend : - La préparation initiale du terrain dans la zone de remblai, comportant l'enlèvement et la mise en décharge de toutes les matières impropres au compactage de l'assise des remblais après exécution des redans éventuels nécessaires, notamment lorsque le remblai s’appuie sur des remblais existants ou sur un terrain naturel pentu, - La fourniture, l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux sur le chantier, - La mise en stock provisoire des matériaux dans les emprises du chantier - La reprise sur stock des matériaux préalablement extraits ou livrés, - Le déchargement et le régalage fin des talus et de la plate-forme au profil définitif, - L'arrosage éventuel et le compactage par couche successive pour atteindre le niveau de compactage conforme aux prescriptions du CCTP,
- Les sujetions dues aux difficultés particulières d'exécution de ces remblais et en particulier du fait des difficultés d'accès, d'utilisation de matériels de compactage spéciaux, du faible rendement des engins. Le volume pris en compte sera celui des remblais à l'intérieur des volumes de référence définis sur les plans contractuels. Ce volume comprend les rampes d'accès indispensables à l'édification des remblais contigus.
Le forfait :
3 - Genie Civil OA
3.1 - Fondations profondes
15 | Réalisation des micropieux y compris forages, armatures et injections
Ce prix rémunère ,au forfait, la réalisation des micropieux de la culée CO définis lors des études d'exécution. Il comprend notamment : - L 'amenée et le repli de l'atelier de forage (machines, train de tige, outils forant, pièces de rechange etc...). - La mise en station et le forage des micropieux. - La fourniture et la mise en oeuvre des armatures. - Toutes sujétions liées à ce type de travaux et notamment la nécessité de prévoir en cas de nécessité (selon la lithologie du site) le tubage provisoire.
- Toutes sujétions liées à ce type de travaux notamment la nécessité de prévoir un enregistrement des paramètres et l'établissement du rapport de forage, ainsi que celles liées aux conditions d’accès difficiles et l’adaptation des moyens à prévoir ainsi que la nécessité de contrôler à l’avancement l’inclinaison du forage (et les adaptations à prévoir en cas de déviance trop importante) et de récupérer les eaux de forage. Il comprend également l’évacuation en décharge agréée (y compris leur frais d’admission) des matériaux de forages. - La fourniture et la mise en œuvre des éléments de manchonnage éventuellement nécessaires, des dispositifs de centrage, des tubes de remplissage gravitaire et de réinjection, de la gaine nervurée de protection contre la corrosion - La fourniture et la mise en œuvre du coulis de remplissage gravitaire et du coulis d’injection globale unique (dans le terrain de fondation)
- Les opérations de retrait du tubage provisoire, toutes opérations de branchement et de débranchement, l’établissement du rapport d’injection Il ne s'applique qu'une seule fois au forfait pour l'ensemble des micropieux de la culée CO et intègre toutes les sujétions de phasage, d'amenée et de repli du matériel.
Le forfait :
16 | Fourniture et pose de la tête des micropieux
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de la tête de micropieux nécessaire à la liaison du micropieux et des armatures des culées conformément aux études et plan d'exécution. Il comprend le recépage préalable du micropieu, tout travaux de soudures éventuelles de la tête et le récolement topographique en fin de travaux et toutes sujétions liées à l'éventuelle présence d'une partie ou de la totalité des armatures des culées.
L'unité :
17 | Essai de conformité et contrôle de micropieux
Ce prix rémunère au forfait la réalisation des essais de conformité et de contrôle des micropieux conformément aux normes en vigueur. Ce prix comprend notamment : - La réalisation des essais préalables de chargement statique (y compris la fourniture et la réalisation du micropieu d’essai incluant les éventuels coûts d’amenée / repli / installations des ateliers, - La fourniture et la réalisation du dispositif permettant d’appliquer les efforts, - La réalisation de l’essai et son interprétation et la remise en état), - La fourniture des rapports des contrôles sur les micropieux définitifs et la réalisation des essais de chargement sur les micropieux définitifs conformément aux normes en vigueur (y compris toutes sujétions de fourniture et pose des instruments de mesures, des éventuels temps d’immobilisation des ateliers, de réalisation de l’essai et son interprétation et la remise en état si nécessaire). Il intègre toutes sujétions notamment en lien avec les conditions d’accès et les contraintes du site.
Le forfait :
3.2 - Coffrages
Coffrages pour parements soignés simples des semelles
Ces prix rémunèrent au forfait, les coffrages pour parements soignés simples conformément à l'article 53 du fascicule 65A du CCTG. Ils rémunèrent la mise en oeuvre de coffrages soignés simples pour les parties non-vues des ouvrages. Ils comprennent : - La fourniture à pied d'oeuvre, le montage, la fixation,l'entretien, le raidissement des éléments du coffrage, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaire, - La fourniture et la pose de baguettes éventuelles destinées à souligner les reprises de bétonnage ou à assurer les fonctions de goutte d'eau, - La fourniture et la pose dans l'encombrement des coffrages, d'une fourrure de matériau à proposer au visa du Maître d'Oeuvre pour assurer un parfait décoffrage sans épaufrure, et permettant la réalisation d'un larmier d'encorbellement sur les deux rives de l'ouvrage, - La fourniture et la pose de bandes comprimées éventuelles destinées à ne pas souligner les reprises de bétonnage,
- L'isolation thermique si nécessaire - L'application des produits de démoulage, du masticage des raccords et du coffrage des talonnettes d'amorce de voiles. Les reprises de bétonnage sont réputées être comprises dans le prix sans être prises en compte dans les quantités. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution, surfaces de reprise exclues, étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellement) ne sont pas déduites.
18 | Coffrages simples semelle Culée C0
Le forfait :
19 | Coffrages simples semelle pour pile P1
Le forfait :
20 | Coffrages simples semelle pour pile P2
Le forfait :
21 | Coffrages simples semelle pour pile P3
Le forfait :
22 | Coffrages simples semelle de longrine E1
Le forfait :
Coffrages pour parements soignés simples des culées et murs
Ces prix inclus les parties d'ouvrages suivantes constitutives des culées : - Chevêtre, - Garde-grève, - Muret-cache, - Murs en retour.
23 | Coffrages simples Culée et Murs C0
Le forfait :
Coffrages pour parements soignés fins
Ces prix rémunèrent au forfait les coffrages pour parements soignés fins. Ils rémunèrent la mise en oeuvre de coffrages soignés fins pour les parties vues des ouvrages, y compris pour les tabliers. Ils comprennent : - La fourniture à pied d'oeuvre, le montage, la fixation,l'entretien, le raidissement des éléments du coffrage, les opérations de réemploi et le repliement des differents éléments de coffrage nécessaire, - La fourniture et la pose de baguettes éventuelles destinées à souligner les reprises de bétonnage ou à assurer les fonctions de goutte d'eau, - La fourniture et la pose dans l'encombrement des coffrages, d'une fourrure de matériau à proposer au visa du Maître d'Oeuvre pour assurer un parfait décoffrage sans épaufrure, et permettant la réalisation d'un larmier d'encorbellement sur les deux rives de l'ouvrage, - La fourniture et la pose de bandes comprimées éventuelles destinées à ne pas souligner les reprises de bétonnage, - L'isolation thermique si nécessaire
- L'application des produits de démoulage, du masticage des raccords et du coffrage des talonnettes d'amorce de voiles. Les reprises de bétonnage sont réputées être comprises dans le prix sans être prises en compte dans les quantités. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution, surfaces de reprise exclues, étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellement) ne sont pas déduites.
24 | Coffrages fins Culée et Murs C0
Le forfait :
25 | Coffrages fins pour pile P1
Le forfait :
26 | Coffrages fins pour pile P2
Le forfait :
27 | Coffrages fins pour pile P3
Le forfait :
28 | Coffrages fins pour longrine E1
Le forfait :
3.3 - Armatures
Armatures ronds lisses et à Haute Adhérence
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture à pied d'oeuvre, le stockage, la conservation, le façonnage et la mise en oeuvre des armatures de béton armé lisses et à haute adhérence, y compris le coupage, le façonnage, les ligatures, le cintrage, l'assemblage, le calage, la pose des cales en béton, les sujétions liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement (manchons ou soudure). La masse volumique des aciers sera prise égale à 7850 kg/m3. Ce prix tient compte des dispositions à prendre afin d'assurer l'enrobage correct des armatures. Il intégre l'utilisation éventuelle d'aciers manchonnés (manchons et barres filetés), la fourniture, la protection des têtes de manchons, le positionnement et le dégagement des manchons. Ce prix s'applique aux quantités avancées dans les nomenclatures des plans d'exécution, hors armatures de pose et de sécurité (treillis soudés,...) réputées incluses dans le prix.
Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diamètre nominaux et les longueurs figurant sur les plans d'exécution visés par le maître d’œuvre et en attribuant à l'acier une masse volumique de 7850 Kg/m3. Les éléments qui ne participent pas à la résistance des pièces tels que les cadres supports des gaines de précontrainte sont rémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte. Ce prix s'applique quelles que soient la qualité, la nuance et la catégorie des armatures employées.
29 | Armatures ronds lisses et HA pour semelles
Le forfait :
30 | Armatures ronds lisses et HA pour culées et murs
Le forfait :
31 | Armatures ronds lisses et HA pour piles
Le forfait :
32 | Armatures ronds lisses et HA pour E1
Le forfait :
3.4 - Béton
33 | Béton de propreté
Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective les prestations définies aux articles 1.5.1 et 1.5.3 de l'annexe D du fascicule 65 du CCTG concernant le béton de propreté de formulation conforme aux stipulations du CCTP. La surface maximale prise en compte sera celle définie par le contour des semelles, majorée forfaitairement d'une surlargeur périphérique de vingt centimètres (20 cm). L'épaisseur minimal de béton béton de propreté à mettre en oeuvre est de 10 cm. Il comprend également : - Les propositions de composition des bétons conformément aux prescriptions du C.C.T.P et les épreuves d’étude, - Les coffrages grossiers nécessaires à la mise en œuvre, - Les frais et sujétions liées aux précautions prises pour bétonner par temps chaud ou par temps froid, - La cure par humidification et les adjuvants éventuels autorisés par le Maître d’œuvre, - Le réglage des surfaces non coffrées.
Le mètre carré :
Béton de structures
Ces prix rémunèrent au forfait, la fourniture et la mise en oeuvre des bétons armé de l'ouvrage conformément azux prescriptions du CCTP, aux dispositions du chapitre 8 du fascicule 65 du CCTG et de l'article 1.5 de l'annexe D du fascicule 65 du CCTG. - Les propositions de composition des bétons conformément aux prescriptions du C.C.T.P et les épreuves d’étude, - La fourniture, la fabrication et le transport du béton à pied d’œuvre, - Toutes les dépenses de fourniture, de main d’œuvre et de matériel nécessaires à sa mise en œuvre et à la vibration, - La mise en œuvre éventuelle à la pompe, - Les frais et sujétions résultant des épreuves d’étude, de convenance, de contrôle et d’information définis par le CCTP et le CCAP, - Les frais et sujétions liées aux précautions prises pour bétonner par temps chaud ou par temps froid en dérogation du fascicule 65 du CCTG, - Les frais d’utilisation d’adjuvants et ceux de cure du béton (dérogation au fascicule 65 du CCTG), - Les frais de traitement des reprises,
- Les sujétions liées à la présence de ferraillage, de la précontrainte par pré ou post-tension, - Les sujétions dues au site et notamment les contraintes relatives aux différentes restrictions d'interventions (travail de nuit, créneaux, horaires…), - Toutes les sujétions dues au phasage et programme de bétonnage inhérent au mode de construction, Ils s’appliquent quelles que soient les conditions et la distance de transport du béton entre le lieu de fabrication et le lieu de mise en œuvre. Les volumes rémunérés sont les volumes théoriques utiles mesurés sur les plans d’exécution conformément à l’article 2.1 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG
34 | Semelle de la Culée C0
Le forfait :
35 | Culée et Murs C0
Le forfait :
36 | Semelle de la pile P1
Le forfait :
37 | Semelle de la pile P2
Le forfait :
38 | Semelle de la pile P3
Le forfait :
39 | Semelle E1
Le forfait :
40 | Fût de la Pile P1
Le forfait :
41 | Fût de la Pile P2
Le forfait :
42 | Fût de la Pile P3
Le forfait :
43 | Longrine E1
Le forfait :
44 | Réglage et finition des surfaces non coffrées
Ce prix rémunère au forfait, le réglage et la finition des surfaces non coffrées conformément au Fascicule 65A du CCTG mesurées conformément aux indications de 'article 2.2.2 de l'annexe D du Fascicule 65A du CCTG.
Le forfait :
45 | Cure de béton
Ce prix rémunère au forfait toutes les prestations d´humidification, de fourniture et d´application du produit de cure, de mise sous abri protecteur ou de maintien des coffrages pendant le temps nécessaire. Il comprend les prestations définies à l'article 1.5.2 de l'annexe D du Fascicule 65 du CCTG.
Le forfait :
46 | Traitement de surface par badigeon des parois enterrés
Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective de parement terminé, la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit de protection sur les parements en contact avec les terres. Le badigeonnage sera effectué sur tous les parements en contact avec les terres par un enduit de protection à base de goudron désacidifié ou d'une émulsion non acide de bitume soumis à l'agrément du Maître d'oeuvre. Le badigeonnage sera effectué en trois couches sur tous les parements en contact avec les terres. L'entrepreneur veillera à ce qu'aucune partie d'ouvrage ainsi badigeonnée ne soit visible une fois l'ouvrage parachevé
Le mètre carré :
47 | Traitement de surface par produit anti-graffiti et anti-affiche
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d’un produit anti-graffiti et anti-affiches transparent sur les surfaces faisant l’objet de ce traitement. Ce prix est réputé inclure toutes les dispositions relatives à la préparation de l’état de surface, y compris les ragréages éventuels, et comprend notamment : – l’application du produit suivant le cahier des charges du fournisseur y compris couche primaire d'accrochage si nécessaire – la fourniture d’échantillons soumis à l’acception du maître d’oeuvre. La surface considérée est mesurée dans les mêmes conditions que les coffrages.
Le mètre carré :
3.5 - Escalier Nord
48 | Escalier préfabriqué en béton
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d'un escalier préfabriqué en béton de 4m de largeur, composé de marche de hauteur 16cm et de giron 33 cm comprenant une main courante de chaque côté et une axiale. Il comprend : - Les études d'exécution et notes de calcul à soumettre à la validation de la maitrise d'oeuvre, y compris la réalisation du levé topographique préalable aux études ; - Le nettoyage de la végétation et le décapage y compris l'évacuation en décharge des matériaux et végétaux en décharge, - La mise en oeuvre du remblai sous escalier, - L'exécution des fouilles, avec le chargement, le transport des matériaux extraits au dépôt définitif, - La création d’une couche de réglage sous paillasse en GNT 0/31.5 ; - La mise en place d’un dispositif de drainage sous la paillasse de l’escalier, - La fourniture et amenée à pied d’oeuvre d’un béton de propreté C20/25 (260 Kg/m3) sur 0.10 m d’épaisseur et 0.10 m de débords de chaque côté réglage du plan de pose, - La mise en place des armatures
- La réalisation des fondations - La réalisation des bêches inférieure et supérieure, y compris ferraillage et bétonnage ; - La fourniture et la mise en oeuvre sur chaque marche de nez de marches antidérapants, non saillants et contrastés conformément à la réglementation PMR en vigueur; - La fourniture et la mise en oeuvre de la peinture de la dernière contremarche, sur une hauteur de 10 cm minimum, conformément à la réglementation PMR en vigueur; - La fourniture et pose de deux mains courantes en acier brut de chaque côté de l'escalier ainsi que la double main courante en acier brut en milieu d'escalier, y compris les ajustages, les réglages et les calages sur site. -La fourniture et pose de dispositif podotactile type clou inox en haut de chaque volée conformément à la réglementation PMR.
Le forfait :
4 - Appareils d'appuis
49 | Bossages d'appui
Ce prix rémunère à l'unité (pour un ensemble appui inférieur et appui supérieur), la fourniture et mise en oeuvre de tous les éléments nécessaires (coffrage, béton C35/45 ou mortier M 35, aciers frettés,...) à la réalisation des bossages d'appui inférieurs et supérieurs conformément aux plans contractuels, y compris le repiquage soigné du béton de couronnement, la cure, les dispositions prises par temps froid ou chaud ainsi que toutes les opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées. Ce prix comprend également la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de blocage du tablier sur les appuis dans le sens horizontal et dans le sens vertical et des dispositifs anti-cheminement des appareils d'appuis. Dans le cas d'injection ou de calage par gravité, la prestation comprend toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation de l'épreuve de convenance.
L'unité :
50 | Appareils d'appuis en caoutchouc fretté
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport, le stockage, la mise en place et le réglage d'appareils d'appui monobloc en caoutchouc fretté, à frettes en acier totalement enrobées. Ils devront obligatoirement être estampillés NF et avoir obtenu l'agrément technique du SETRA et du LCPC. Les appareils d'appui présentant des distorsions anormales ou des défauts de structure devront être changés. Il comprend le dispositif de glissement. Le volume à prendre en compte est celui obtenu par le produit des dimensions nominales des appareils d'appui, tels qu'ils sont définis sur les plans d'exécution visés par le Maître d'oeuvre.
L'unité :
5 - Passerelle principale et Escalier Sud
Passerelle principale et escalier Sud en structure aluminium brut y compris platelage et garde-corps
Ces prix rémunèrent au forfait, la fabrication, le transport, la pose et la mise à la terre de la structure ou de l'escalier Sud en aluminium 6005A T6. La charge utile de la passerelle est définie suivant les Eurocodes. Ce prix comprend notamment : - La fourniture des profilés nécessaires à la réalisation de la passerelle, des escaliers et des contreventements, ainsi que la fourniture de tous les éléments d’assemblage, platines, boulonnerie, etc… ; - Sous réserve de justification l’entreprise peut proposer des sections de profilés différentes que celles indiquées sur les plans du marché (Sous réserve de validation en phase exécution) ; - L’usinage de l’ossature et l’exécution de tous les assemblages réalisés en usine (traçage, usinages, perçages, soudures) et les opérations d’auto-contrôle effectuées par l’entrepreneur ;
- L’exécution de tous les assemblages réalisés en usine (traçage, usinages, perçages, soudures) et les opérations d’auto-contrôle effectuées par l’entrepreneur, (QMOS et DMOS validés par un organisme agréé, Classe d’exécution EXC3 minimum) ; - La fourniture et la mise en œuvre des organes d’appuis y/c isolateurs avec les éléments en acier galvanisé ; - La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, le stockage et la mise en oeuvre de l'habillage du revêtement de la passerelle et marches tels que définis au C.C.T.P; - Les frais relatifs à l’exécution des contrôles interne et externe ; - Les opérations de chargement, de transport et de déchargement sur le site du chantier, y compris toutes les sujétions liées à l’acheminement de tronçons de grande longueur jusqu’au site des travaux ; - Le stockage des tronçons d’ossature, leur protection contre les intempéries et les avaries ;
- Les sujétions liées à la nécessaire démontabilité de tous les appareils d’appuis en vue de leur éventuel changement ultérieur et les points de vérinage de la structure ; - Toutes les sujétions dues au contrôle externe exercé par le Maître d’œuvre ou par les organismes qu’il aura mandatés : contrôle des assemblages, montages à blanc sur les lieux de fabrication, réception de tronçons d’ossatures - La fourniture et la pose du platelage conformément aux prescriptions du CCTP, y compris toutes sujétions de fixation ; - Les couvres joints en tôle armé au droit des joints de dilatation ; - La fourniture et pose d'une gaine Ø75mm aiguillée dans la passerelle - La mise à la terre de la passerelle et escalier conformément aux normes en vigueur. Il s’applique forfaitairement en trois fractions, pour chaque élément d’ossature : - 60 % après livraison sur chantier, - 40 % après achèvement du montage sur chantier de l’ossature. Ce prix comprend notamment les dispositions résultant des contraintes sismiques.
51 | Passerelle en structure aluminium brut
Le forfait :
52 | Escalier Sud en structure aluminium brut
Ce prix comprend également : - La fourniture et la pose d'une main courante de chaque côté et double main courante axiale. - La fourniture et pose de dispositif podotactile type clou inox en haut de chaque volée conformément à la réglementation PMR. - La fourniture et la mise en oeuvre sur chaque marche de nez de marches antidérapants, non saillants et contrastés conformément à la réglementation PMR en vigueur. - La fourniture et pose d'une contremarche en inox sur la première et dernière marche de la volée y compris toutes les sujétions de fixation.
Le forfait :
53 | Epreuves de l'ouvrage et fourniture des charges de chaussée
Ce prix rémunère forfaitairement les épreuves de l'ouvrage définies au chapitre V du fascicule 61 Titre II du CCTG. Il comprend notamment : - L'établissement du programme des épreuves, les notes de calculs, le calcul des flèches théoriques et la fourniture des plans de positionnement des charges associées, - Par dérogation à l'article 26 du fascicule 61 du Titre II du CCTG, la fourniture des charges de chaussée, le déplacement, le chargement, l'immobilisation et déchargement des véhicules nécessaires, la pesée des essieux par un organisme agrée (y compris la production des bulletins de pesée des essieux des engins), - La fourniture, l'installation et la manœuvre des échafaudages et passerelles nécessaires pour visiter les différentes parties de l'ouvrage inaccessibles par les moyens classiques au cours des essais,
- L'exécution des mesures et l'exploitation des résultats, y compris toutes sujétions lies aux contraintes relatives aux différentes restrictions d'intervention (travail de nuit, créneaux horaires,etc), - Les opérations topographiques liées au nivellement avant, pendant (mesure des flèches) et après les opérations d'épreuves conformément au programme des épreuves, - La fourniture d'un document de synthèse et d'analyse des épreuves avec définition éventuelle de mesures correctives. Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur après réception du document de synthèse.
Le forfait :
6 - Réseaux
54 | Nappe drainante - Système drainant de type "ENKADRAIN"
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et la mise en oeuvre à l'arrière des maçonneries d'un système drainant composé de deux toiles et d'un treillis filtrants type ENKADRAIN TP ou similaire sur l'arrière de la culée. Il comprend les dispositifs de fixation et de fermeture supérieurs et latéraux.
Le mètre carré :
55 | Drains en pied de nappe drainante
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre du drain collecteur DN 100 en pied de nappe drainante. Ce prix comprend notamment : - la fourniture et la réalisation du support de drain en pied y compris regards en pied de drain (au départ et à l'arrivée) et la réalisation des pentes, - les sujétions de calage et de fixation - la fourniture et la mise en œuvre de gravillons 5/15 pour enrobage du drain, - toutes les suggestions de raccordement du drain au système d’évacuation des eaux quel qu’il soit.
Le mètre :
56 | Ouverture et remblayage de tranchée
Ce prix rémunère, au mètre, l'ouverture et le remblayage de tranchée. Il comprend : -la réalisation de la tranchée, -la fourniture et la mise en place du sable protecteur, -la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur (filin métallique de localisation), -les matériaux pour le remblayage, compactage suivant les prescription du gestionnaire de la voirie le cas échéant, -l'évacuation des matériaux excédentaires.
Le mètre :
57 | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø75mm y compris aiguillage
Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de fourreau TPC Ø75 mm y compris l'aiguillage, le raccordement au chambre de tirage et toutes sujétions. Le prix s'applique au mètre linéaire de fourreaux mis en place.
Le mètre :
58 | Regard éclairage public 60cm x 60cm
Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et pose de chambres de tirage avec fond de dimensions 60x60 cm y compris cadre et tampon fonte. Il comprend : - La fourniture et la pose d'éléments préfabriqués; - Le terrassement nécessaire à la pose de la chambre de tirage ainsi que la réalisation du lit de pose, l'évacuation des déblais excédentaires vers un centre de stockage agrée, - Le remblaiement en graves 0/31.5, - Le dispositif de fermeture (le cadre et le tampon fonte de classe 250), - Le raccordement des gaines à l'intérieur du regard.
L'unité :
59 | Cablette de terre 25²CU nu ou isolé
La fourniture et pose de cablette de terre 25²CU nu ou isolé y compris le raccordement au réseau de terre existant.
Le mètre :
60 | Canalisation PEHD ou BA 135A Ø 300 mm avec tranchée
Fourniture et pose de canalisation Ø300 mm en béton armé série 135 A ou en PEHD SN8, y compris l'ouverture de la tranchée pour la pose de canalisation en terrain de toute nature (y compris terrain de 2ème catégorie nécessitant l'utilisation du BRH) et quelque soit la profondeur, Ce prix comprend : - la préparation du terrain, - le décapage éventuel de terre végétale, - les fouilles, y compris démolition de chaussée et trottoirs, - les étaiement avec des éléments non jointifs, - le tri, - les sujétions de bonne tenue des terres ( blindages, modification du talutage,..) - l'épuisement et la mise en dépôt provisoire des matériaux en vue de leur réemploi, suivant avis du Maître d’œuvre, - le lit de pose en terre fine, en sable ou en gravillon, - le remblaiement avec des matériaux du site ou d'apport (fourniture et transport compris) avec compactage, - le chargement, - le transport, quelle que soit la distance,
- le déchargement et la mise en dépôt définitifs des matériaux en excédent ou impropre à la réutilisation. Ce prix tient compte que la fouille est arasée et réglée à 0,10 m au moins en dessous de la génératrice inférieure de la canalisation et de ce que la largeur de tranchée entre blindages est au moins égale au diamètre extérieur de la canalisation majorée de 30 cm de largeur de part et d'autre de la canalisation pour des diamètres inférieurs . La longueur à prendre en compte est mesurée dans l'axe de la canalisation, sans déduction des regards et ouvrages annexes."
Le mètre :
7 - Chaussées
61 | Décapage de terre végétale
Ce prix rémunère le décapage de terre végétale tel que défini dans le fascicule 35 du CCTG. Il s'applique au mètre cube en place, avec stockage dans l'emprise du chantier. Il comprend notamment : - l'enlèvement de la terre végétale dans les zones et sur l'épaisseur prescrite par le maître d'œuvre, - l'évacuation des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers...), - le chargement, le transport, le déchargement et le stockage dans l'emprise du chantier.
Le mètre cube :
62 | Extraction de déblais
Ce prix rémunère au mètre cube en place l'extraction des déblais en terrain de toute nature définis au fascicule 2 du CCTG et conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : - les piquetages complémentaires , - les reconnaissances préalables, - l'extraction des matériaux, quels que soient leur état et les moyens utilisés, et leur chargement , - les sujétions de tri ou sélection des matériaux permettant une meilleure utilisation des déblais suivant leur destination , - le chargement, le transport et la mise en dépôt provisoire des matériaux, - le réglage des talus et des plate-formes, - le compactage du fond de forme, - les sujétions de protections des haies, des murs, des clôtures et des réseaux à proximité.
Le mètre cube :
63 | Géotextile
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de géotextile anticontaminant faisant l'objet d'une certification ASQUAL valide et dans les conditions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - la fourniture et le transport à pied d'oeuvre quelle que soit la distance, - le réglage et le compactage du sol support, - les sujétions de mise en oeuvre liées à la nature du sol, - toutes sujétions de pose quelle que soit la nature du sol (coupes, raccords, recouvrement...), - l'assemblage des toiles. La surface prise en compte sera celle mesurée sur place, non compris les recouvrements nécessaires au bon maintien des toiles.
Le mètre carré :
64 | Couche de Forme en 0/31,5
Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de grave non traitée 0/31,5 telle que définie au CCTP. Ce prix comprend notamment : - La fabrication, - La fourniture et le transport à pied d'oeuvre, - La préparation éventuelle du support, - La mise en oeuvre, le compactage et l'arrosage éventuel de la couche pour le maintien de la teneur en eau après compactage, le réglage, - Les sujétions dues à la discontinuité dans le temps et dans l'espace des travaux, - Les sujétions liées au maintien de la circulation à proximité du chantier, - Les sujétions liées à l'accès des pistes et à la topographie des lieux, - Les sujétions liées à la mise en oeuvre manuelle.
La tonne :
65 | Enduit bicouche
Ce prix rémunère L'exécution d'un revêtement à l'émulsion de bitume réalisé par répandage de 2,5 kg/m² d'émulsion et 10 l/m² de gravillon 6,3/10 en 1ère couche et de 2 kg/m² d'émulsion et 7 l/m² de gravillon en 4/6,3 en 2ème couche. Ce prix comprend : - la fourniture et le transport de liant et des gravillons, - le balayage des granulats excédentaires.
Le mètre carré :
66 | Sablage chemin de randonnée avec un sable de carrière 0/4
Ce prix rémunère le sablage d'un chemin de randonnée (halage, ex voie ferrée, ...) ou de pistes diverses. Il comprend : - la fourniture du matériau à raison de 50 l/m², correspondant à une épaisseur de 5 cm, - le transport et le déchargement du matériau, - sa mise en oeuvre, - le réglage et le compactage.
Le mètre carré :
67 | Finition des accotements et des talus en terre végétale
Ce prix rémunère ,au m3 en place, la finition des accotements et des talus en terre végétale. Ce prix comprend : - la reprise sur la zone de dépôt provisoire, - le transport, - la mise en œuvre du matériau, - le réglage et le compactage.
Le mètre cube :
Enrobés bitumineux
Ce prix rémunère, à la tonne, en fonction de la nature des enrobés , la fourniture des constituants, la fabrication, le transport et la mise en œuvre des enrobés. Il comprend notamment : - les études de formulation, leur vérification ou mise à jour, - tous les frais de fourniture, stockage, des granulats et des fillers d'apport, avec l'organisation des livraisons et du stockage, - dopes et additifs, - l'incorporation des fines, - la centrale de fabrication des enrobés, la bascule de chantier et les citernes de stockage du bitume et émulsion, - la mise à disposition d'un local, sur l'aire de fabrication, pour le contrôle extérieur du maître d’œuvre, - tous les frais de fabrication, le chargement avec pesage des camions de transport au départ de la centrale, - les épreuves de convenance de fabrication et de mise en œuvre, - le contrôle externe de l'entreprise, - l'amené et le repli des ateliers de mise en œuvre, - le chargement, le bâchage des camions, le transport et le déchargement des matériaux,
- les planches de vérification et d'essai de compactage, - la préparation du support, déflachage éventuel, balayage, - le réglage et le compactage, - les sujétions dues à la discontinuité dans le temps et dans l'espace des travaux, - les sujétions liées à la mise en œuvre manuelle, - les sujétions de protection des bordures, des murs et accessoires de voiries, - le nettoyage du site après intervention ( croute enrobés,...). La masse des enrobés bitumineux résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d’œuvre sur les lieux de mise en œuvre, à l'exclusion des quantités de matériaux refusés pour non-respect des clauses contractuelles par l'entrepreneur, ou excédentaires.
68 | BB 0/6
Ce prix rémunère, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre BB 0/6
La tonne :
TO001 - Passerelle secondaire en rampe d'accès
1 - Généralités
69 | Installations de chantier y compris plateformes provisoires
Ce prix rémunère au forfait le prix d'installation de chantier. Il comprend notamment : - Les frais d'installation, de fonctionnement et de repli en fin de chantier des installations propres à l'Entrepreneur (baraques de chantier, ateliers, bureaux,) et des installations particulières prévues au CCAP, au PGCSPS et au CCTP, - L'installation propre au personnel et au matériel de l'Entreprise, -La réalisation de tous les aménagements provisoires de toutes les voies d’accès et des pistes de chantier pour le personnel et les véhicules de chantier, nécessaires sur l’emprise du chantier, quels que soient les phasages des travaux. Elles comprennent la confection de ces pistes, leur entretien et leur démolition, au fur et à mesure de l’avancement du chantier et en fin de chantier et le transport à la décharge, - L' aménagements du terrain, des pistes et accès, y compris la fourniture et le transport de tous les matériaux nécessaires, y compris les plateformes des installations de chantier
- L'aménagement de la plateforme de travail sous l'ouvrage, y compris la réalisation des fossés périphériques et la fosse de récupération des eaux, - La fourniture à pied d'oeuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des clôtures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails pour les installations et des différents accès de chantier, - Les frais de fonctionnement propres au chantier, - La fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers, entrepôts, bureaux, locaux pour le personnel, conformément au CCAP et au CCTP ainsi que l'installation et le branchement aux réseaux divers et les consommations s'y rapportant, - Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité conformément aux règlements en vigueur et au Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé y compris matérialisation des points de rencontre et accès de secours,
- Les frais relatifs aux enquêtes auprès des concessionnaires aux recherches et localisations des réseaux, leur maintien et leur protection en service. - Les frais relatifs au maintien des circulations piétonnes et automobiles sur les voies adjacentes au chantier, - Les accès provisoires (escaliers, passerelles, échafaudages, etc.) nécessaires à la construction de l'ouvrage, - Les frais d'huissier nécessaires à la réalisation de l'état des lieux avant travaux, - Les sujétions résultant des phasages des travaux, - Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux polluées en provenance de l'installation de chantier conformément aux spécifications du CCTP, - L'amenée et le repliement des matériels d'extraction, de fabrication, de transport et de mise en oeuvre des matériaux, - Les frais de raccordement aux réseaux divers (eau, électricité, téléphone) et le coût des consommations correspondantes,
- La construction, l'entretien, l'arrosage, le nettoyage et la suppression en fin de chantier des accès et des pistes de chantier, des installations de chantier, de la plateforme sous l'ouvrage - L'enlèvement des installations, le repli du matériel, la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires, - Les frais de nettoyage des locaux mis à disposition du maître d'oeuvre, - Les frais de gardiennage du chantier et des installations de chantier 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce prix comprend également toutes sujétions liées à la réalisation une fosse de nettoyage des camions toupies, conformément aux exigences du maître d'oeuvre, à supprimer après travaux. Ce prix sera réglé de la manière suivante : - 60% à l'achèvement de l'installation, - la fraction restante au repliement.
Le forfait :
70 | Implantation - piquetage
Ces prix rémunèrent forfaitairement les opérations d'implantation et de piquetage définies à l'article 27 du CCAG et nécessaires à la construction de l'ouvrage d'art.
Le forfait :
Investigation des réseaux existants
71 | Mission d'investigation pour le marquage, le piquetage et le repérage des réseaux
Ce prix rémunère, au forfait pour l'ensemble du périmètre du projet, la localisation des réseaux enterrés par procédé sans fouille, quelle que soit la technique, et permettant d'atteindre une précision en x,y, z de classe A, conformément à l'arrêté du 15 février 2012, à la norme NF S 70-003-1 et au Guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, et de classes B et C. Ce prix comprend notamment : - Les contacts à prendre avec les différents concessionnaires pour identifier les réseaux et définir avec eux les moyens de détection adéquats, - L'amenée et le repli du matériel, - Le dégagement des emprises nécessaires à la détection, - Les opérations de détection, - Le relevé en altimétrie et planimétrie (X, Y, Z) des réseaux, - le report graphique des réseaux, - La transmission de ces éléments aux exploitants réseaux, - Les opérations de marquage et de piquetage, - Le maintien du marquage pendant toute la durée du chantier,
- Le renouvellement des opérations de marquage et de piquetage sur les secteurs où le maintien est impossible lors d'une phase de travaux. Cette prestation est à réaliser avant le démarrage de tous travaux. Les opérations de marquage-piquetage pourront néanmoins être morcelées dans le temps et l'espace en fonction du phasage des travaux.
Le forfait :
72 | Etudes et suivi géotechnique G3 (passerelle secondaire)
Ce prix rémunère forfaitairement les études géotechniques niveau G3 pour la passerelle secondaire selon la norme NFP 94-500 (révision de novembre 2013), y compris les reconnaissances complémentaires pour tous les travaux objet du présent marché. Ce prix comprend conformément au CCTP : - L’amenée à pied d’oeuvre des matériels d’investigations nécessaires, et la mobilisation des personnels compétents en géotechnique, - Les sondages sur site de toute nature, quelle que soit la profondeur, les essais, identifications et mesures ; - La fourniture au Maître d'Oeuvre des résultats des sondages et essais ; - Les interprétations, analyses des essais et la rédaction d’une note générale d’hypothèses pour les ouvrages ; - Les procédures d’exécution propres aux ouvrages géotechniques ; - Les études de dimensionnement des ouvrages provisoires et définitifs objets du marché de travaux (ouvrages de soutènement, fondations d’ouvrages, …) et réalisation d’un rapport de niveau G3 par ouvrage étudié ;
Le forfait :
73 | Etudes d'exécution des ouvrages définitifs et méthodes
Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'études pour constituer les dossiers d'exécution de l'ouvrage et les dossiers de méthodes d'exécution (semelles, piles, longrine,...) Il comprend : - Les levés topographiques initiaux, - Le programme des études d'exécution de l'ouvrage et de de méthodes des ouvrages, - L'établissement de toutes les études nécessaires à la réalisation des travaux y compris les notes de calcul justificatives des ouvrages en phases provisoires et définitives - La réalisation des essais (études, convenance, contrôle…) sur les matériaux et produit. La production et la fourniture des rapports d’analyse afférents, - Les plans de coffrage, plans d'exécution - Tous les plans de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages. - La Production des mémoires techniques relatifs aux méthodes d’exécution des travaux, - L' établissement et la fourniture des documents de méthode,
Le titulaire du marché est tenu de produire et remettre tous les documents conformément aux documents suivants : le CCAP et le CCTP Ce prix est réglé au prorata des études validées
Le forfait :
74 | Assurance Qualité / Controles interne et externe / DOE
Ce prix rémunère forfaitairement les prestations prévues dans les différents fascicules du CCTG, et au CCAP complété par les différents titres du CCTP. Ce prix comprend notamment : - L'installation et le repliement du matériel de contrôle et du laboratoire de chantier si nécessaire (équipé en vue d'assurer les principaux contrôles et essais réalisés insitu ou en laboratoire) comprenant toutes les charges en personnel et petites fournitures dues à son fonctionnement pendant la durée des travaux, conformément au CCTP et CCTG, - L'établissement du PAQ, sa mise au point et son suivi pendant les travaux, - Les frais en personnel et en matériel de l'Entrepreneur nécessaire à la mise en œuvre du PAQ, - La réalisation des essais et interprétations réalisés au titre des contrôles externes tels qu'ils résultent du PAQ, - Le prélèvement des échantillons destinés au contrôle extérieur du Maître d'Oeuvre ; - Les sujétions générées par les interventions du contrôle extérieur ;
- La production d'un document en fin de chantier récapitulant les contrôles réalisés par l'Entreprise et par le Maître d'oeuvre, - La surveillance du respect des prescriptions en terme de qualité, - La vérification de la conformité des produits et travaux aux spécifications du marché (contrôles internes et externes), Ce prix sera réglé de la manière suivante : - 50% à l'obtention du visa sans observation des PAQ - 50% à la remise du dossier des ouvrages exécutés
Le forfait :
75 | Protection des personnels et PPSPS
Ce prix rémunère forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires à l'établissement, les mises à jour et le suivi des PPSPS, à l'application des mesures et le respect des prescriptions du PGCSPS. Ce prix sera rémunéré en fractions représentant à l'avancement des travaux.
Le forfait :
76 | Inspection détaillée initiale
Ce prix rémunère au forfait pour l'ouvrage, l'inspection détaillée initiale de toutes les parties de l'ouvrage et de ses équipements à l'issue de la livraison, conformément à l'instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art du Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement de 1979 révisée le 26 décembre 1995. Ce rapport mettra en relief, sur des plans légendés et des photos, les éventuels désordres repérés. Ce document sera utilisé par les agences départementales dans le cadre des visites périodiques de l'ouvrage d'art. Ce prix comprend : - La visite avec les représentants du maître d’œuvre ; - la préparation technique de l’intervention avec la consultation au préalable du dossier de l’ouvrage, - la visite et l’établissement des divers relevés sur site, - les moyens et dispositifs d'accès particuliers, - toutes les sujétions de sécurité des inspecteurs sur site, la signalisation de protection et d’accès à l’ouvrage, - la rédaction d’un rapport de synthèse.
Ces Inspections Détaillées concernent les abords et accès de l’ouvrage, les différentes parties de la structure (appuis, fondations, tablier) et tous les éléments d’équipement de l’ouvrage.
Le forfait :
77 | Dossier de récolement
Ce prix rémunère forfaitairement, pour l’ensemble des travaux objet du contrat, l’établissement et la remise : - Du dossier des ouvrages exécutés (DOE) mis à jour conforme à exécution, - Des éléments du DIUO, Ce prix comprend notamment : - Toutes les opérations de levés topographiques ; - Les frais de personnel, de transport et de mise à disposition du matériel nécessaire à ces travaux ; - Les reprises sur documents souhaitées par le Maître d’oeuvre ; - Le contrôle interne et externe des études et documents ; - La reproduction des documents au nombre d’exemplaires indiqué par les fascicules du CCTP; - La fourniture des fichiers informatiques correspondants. Ce prix s’applique en deux fractions : - 70 % à la remise du dossier de récolement ; -30% à la validation du dossier de récolement par le maitre d’oeuvre et par le maitre d’ouvrage.
Le forfait :
2 - Travaux préparatoires et terrassements
78 | Terrassements des fouilles pour fondations - déblais en terrain de toutes natures
Ce prix rémunère au forfait en place l'exécution des fouilles pour fondation ou déblais en terrain ordinaire nécessaire à la réalisation de l'ouvrage d'art : Ce prix comprend notamment : - Les piquetages spéciaux et complémentaires, - Les surlargeurs de fouille et l'adoucissement des talus, - L'extraction, le chargement et le transport soit de mise en oeuvre en remblai contigu ou en remblai de fouilles compacté hydrauliquement, soit à la décharge aux frais de l'Entrepreneur par le Maitre d'Oeuvre au vu de la qualité des matériaux, - Le dressement et le nivellement du fond de fouilles, - La préparation du fond de fouille et le compactage exécutés juste avant le coulage du béton de propreté sous les semelles de fondation. - Les sujétions liées à la stabilité des parois des fouilles et des talus (blindages, boisages, étaiements, géotextile,bâche, polyane,...;), - Les sujétions d'épuisement pour assainir la surface de travail, pour évacuer les eaux d'épuisement, pour se protéger contre les venus d'eau.
Le forfait :
79 | Remblayage des fouilles
Ce prix rémunère au forfait, le remblayage des fouilles des appuis de matériaux après mise en place. Ce prix comprend : - la reprise sur stock des matériaux préalablement extraits ou livrés, - le déchargement et le régalage, - l'arrosage éventuel et le compactage par couche successive pour atteindre le niveau de compactage conforme aux prescriptions du CCTP.
Le forfait :
80 | Evacuation vers dépôt définitif
Ce prix rémunère au forfait, l'évacuation au dépôt définit par l'entreprise et validé par le Maitre d'Ouvrage. Il comprend : - Les sujétions relatives au respect de l'environnement ; - La protection des parcelles riveraines ; - Le transport et le déchargement jusqu'au lieu de dépôt, qu'elle que soit la distance ; - La réalisation d'une piste d'accès et son enlèvement en fin d'apport des matériaux, - La mise en place d'assainissement provisoire pour accéder à la piste d'accès (buse, tête de sécurité), - Le nettoyage des voies empruntées.
Le forfait :
81 | Remblais contigus avec matériaux d'apport
Ce prix rémunère au forfait, l'exécution mécanique ou manuelle de remblais contigus à l'ouvrage d'art, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend : - La préparation initiale du terrain dans la zone de remblai, comportant l'enlèvement et la mise en décharge de toutes les matières impropres au compactage de l'assise des remblais après exécution des redans éventuels nécessaires, notamment lorsque le remblai s’appuie sur des remblais existants ou sur un terrain naturel pentu, - La fourniture, l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux sur le chantier, - La mise en stock provisoire des matériaux dans les emprises du chantier - La reprise sur stock des matériaux préalablement extraits ou livrés, - Le déchargement et le régalage fin des talus et de la plate-forme au profil définitif, - L'arrosage éventuel et le compactage par couche successive pour atteindre le niveau de compactage conforme aux prescriptions du CCTP,
- Les sujetions dues aux difficultés particulières d'exécution de ces remblais et en particulier du fait des difficultés d'accès, d'utilisation de matériels de compactage spéciaux, du faible rendement des engins. Le volume pris en compte sera celui des remblais à l'intérieur des volumes de référence définis sur les plans contractuels. Ce volume comprend les rampes d'accès indispensables à l'édification des remblais contigus.
Le forfait :
82 | Remblai d'extrémité de la passerelle rampe avec matériaux d'apport
Le mètre cube :
3 - Génie Civil OA
3.1 - Coffrages
Coffrages pour parements soignés simples des semelles
Ces prix rémunèrent au forfait, les coffrages pour parements soignés simples conformément à l'article 53 du fascicule 65A du CCTG. Ils rémunèrent la mise en oeuvre de coffrages soignés simples pour les parties non-vues des ouvrages. Ils comprennent : - La fourniture à pied d'oeuvre, le montage, la fixation,l'entretien, le raidissement des éléments du coffrage, les opérations de réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaire, - La fourniture et la pose de baguettes éventuelles destinées à souligner les reprises de bétonnage ou à assurer les fonctions de goutte d'eau, - La fourniture et la pose dans l'encombrement des coffrages, d'une fourrure de matériau à proposer au visa du Maître d'Oeuvre pour assurer un parfait décoffrage sans épaufrure, et permettant la réalisation d'un larmier d'encorbellement sur les deux rives de l'ouvrage, - La fourniture et la pose de bandes comprimées éventuelles destinées à ne pas souligner les reprises de bétonnage,
- L'isolation thermique si nécessaire - L'application des produits de démoulage, du masticage des raccords et du coffrage des talonnettes d'amorce de voiles. Les reprises de bétonnage sont réputées être comprises dans le prix sans être prises en compte dans les quantités. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution, surfaces de reprise exclues, étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellement) ne sont pas déduites.
83 | Coffrages simples semelle pour pile R1
Le forfait :
84 | Coffrages simples semelle pour pile R2
Le forfait :
85 | Coffrages simples semelle pour pile R3
Le forfait :
86 | Coffrages simples semelle mur de soutènement du remblai d'extrémité de rampe
Le forfait :
Coffrages pour parements soignés fins
Ces prix rémunèrent au forfait les coffrages pour parements soignés fins. Ils rémunèrent la mise en oeuvre de coffrages soignés fins pour les parties vues des ouvrages, y compris pour les tabliers. Ils comprennent : - La fourniture à pied d'oeuvre, le montage, la fixation,l'entretien, le raidissement des éléments du coffrage, les opérations de réemploi et le repliement des differents éléments de coffrage nécessaire, - La fourniture et la pose de baguettes éventuelles destinées à souligner les reprises de bétonnage ou à assurer les fonctions de goutte d'eau, - La fourniture et la pose dans l'encombrement des coffrages, d'une fourrure de matériau à proposer au visa du Maître d'Oeuvre pour assurer un parfait décoffrage sans épaufrure, et permettant la réalisation d'un larmier d'encorbellement sur les deux rives de l'ouvrage, - La fourniture et la pose de bandes comprimées éventuelles destinées à ne pas souligner les reprises de bétonnage, - L'isolation thermique si nécessaire
- L'application des produits de démoulage, du masticage des raccords et du coffrage des talonnettes d'amorce de voiles. Les reprises de bétonnage sont réputées être comprises dans le prix sans être prises en compte dans les quantités. Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution, surfaces de reprise exclues, étant entendu que les trous de petites dimensions (fixation des coffrages, réservations, trous pour scellement) ne sont pas déduites.
87 | Coffrages fins pour pile R1
Le forfait :
88 | Coffrages fins pour pile R2
Le forfait :
89 | Coffrages fins pour pile R3
Le forfait :
90 | Coffrages fins pour mur de soutènement du remblai d'extrémité de rampe
Le forfait :
3.2 - Armatures
Armatures ronds lisses et à Haute Adhérence
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture à pied d'oeuvre, le stockage, la conservation, le façonnage et la mise en oeuvre des armatures de béton armé lisses et à haute adhérence, y compris le coupage, le façonnage, les ligatures, le cintrage, l'assemblage, le calage, la pose des cales en béton, les sujétions liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement (manchons ou soudure). La masse volumique des aciers sera prise égale à 7850 kg/m3. Ce prix tient compte des dispositions à prendre afin d'assurer l'enrobage correct des armatures. Il intégre l'utilisation éventuelle d'aciers manchonnés (manchons et barres filetés), la fourniture, la protection des têtes de manchons, le positionnement et le dégagement des manchons. Ce prix s'applique aux quantités avancées dans les nomenclatures des plans d'exécution, hors armatures de pose et de sécurité (treillis soudés,...) réputées incluses dans le prix.
Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diamètre nominaux et les longueurs figurant sur les plans d'exécution visés par le maître d’œuvre et en attribuant à l'acier une masse volumique de 7850 Kg/m3. Les éléments qui ne participent pas à la résistance des pièces tels que les cadres supports des gaines de précontrainte sont rémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte. Ce prix s'applique quelles que soient la qualité, la nuance et la catégorie des armatures employées.
91 | Armatures ronds lisses et HA pour semelles
Le forfait :
92 | Armatures ronds lisses et HA pour piles
Le forfait :
93 | Armatures ronds lisses et HA pour murs
Le forfait :
3.3 - Béton
94 | Béton de propreté
Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective les prestations définies aux articles 1.5.1 et 1.5.3 de l'annexe D du fascicule 65 du CCTG concernant le béton de propreté de formulation conforme aux stipulations du CCTP. La surface maximale prise en compte sera celle définie par le contour des semelles, majorée forfaitairement d'une surlargeur périphérique de vingt centimètres (20 cm). L'épaisseur minimal de béton béton de propreté à mettre en oeuvre est de 10 cm. Il comprend également : - Les propositions de composition des bétons conformément aux prescriptions du C.C.T.P et les épreuves d’étude, - Les coffrages grossiers nécessaires à la mise en œuvre, - Les frais et sujétions liées aux précautions prises pour bétonner par temps chaud ou par temps froid, - La cure par humidification et les adjuvants éventuels autorisés par le Maître d’œuvre, - Le réglage des surfaces non coffrées.
Le mètre carré :
Béton de structures
Ces prix rémunèrent au forfait, la fourniture et la mise en oeuvre des bétons armé de l'ouvrage conformément azux prescriptions du CCTP, aux dispositions du chapitre 8 du fascicule 65 du CCTG et de l'article 1.5 de l'annexe D du fascicule 65 du CCTG. - Les propositions de composition des bétons conformément aux prescriptions du C.C.T.P et les épreuves d’étude, - La fourniture, la fabrication et le transport du béton à pied d’œuvre, - Toutes les dépenses de fourniture, de main d’œuvre et de matériel nécessaires à sa mise en œuvre et à la vibration, - La mise en œuvre éventuelle à la pompe, - Les frais et sujétions résultant des épreuves d’étude, de convenance, de contrôle et d’information définis par le CCTP et le CCAP, - Les frais et sujétions liées aux précautions prises pour bétonner par temps chaud ou par temps froid en dérogation du fascicule 65 du CCTG, - Les frais d’utilisation d’adjuvants et ceux de cure du béton (dérogation au fascicule 65 du CCTG), - Les frais de traitement des reprises,
- Les sujétions liées à la présence de ferraillage, de la précontrainte par pré ou post-tension, - Les sujétions dues au site et notamment les contraintes relatives aux différentes restrictions d'interventions (travail de nuit, créneaux, horaires…), - Toutes les sujétions dues au phasage et programme de bétonnage inhérent au mode de construction, Ils s’appliquent quelles que soient les conditions et la distance de transport du béton entre le lieu de fabrication et le lieu de mise en œuvre. Les volumes rémunérés sont les volumes théoriques utiles mesurés sur les plans d’exécution conformément à l’article 2.1 de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG
95 | Semelle de la pile R1
Le forfait :
96 | Semelle de la pile R2
Le forfait :
97 | Semelle de la pile R3
Le forfait :
98 | Fût de la Pile R1
Le forfait :
99 | Fût de la Pile R2
Le forfait :
100 | Fût de la Pile R3
Le forfait :
101 | mur de soutènement du remblai en extrémité de la rampe
Le forfait :
102 | Réglage et finition des surfaces non coffrées
Ce prix rémunère au forfait, le réglage et la finition des surfaces non coffrées conformément au Fascicule 65A du CCTG mesurées conformément aux indications de 'article 2.2.2 de l'annexe D du Fascicule 65A du CCTG.
Le forfait :
103 | Cure de béton
Ce prix rémunère au forfait toutes les prestations d´humidification, de fourniture et d´application du produit de cure, de mise sous abri protecteur ou de maintien des coffrages pendant le temps nécessaire. Il comprend les prestations définies à l'article 1.5.2 de l'annexe D du Fascicule 65 du CCTG.
Le forfait :
104 | Traitement de surface par badigeon des parois enterrés
Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective de parement terminé, la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit de protection sur les parements en contact avec les terres. Le badigeonnage sera effectué sur tous les parements en contact avec les terres par un enduit de protection à base de goudron désacidifié ou d'une émulsion non acide de bitume soumis à l'agrément du Maître d'oeuvre. Le badigeonnage sera effectué en trois couches sur tous les parements en contact avec les terres. L'entrepreneur veillera à ce qu'aucune partie d'ouvrage ainsi badigeonnée ne soit visible une fois l'ouvrage parachevé
Le mètre carré :
105 | Traitement de surface par produit anti-graffiti et anti-affiche
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre d’un produit anti-graffiti et anti-affiches transparent sur les surfaces faisant l’objet de ce traitement. Ce prix est réputé inclure toutes les dispositions relatives à la préparation de l’état de surface, y compris les ragréages éventuels, et comprend notamment : – l’application du produit suivant le cahier des charges du fournisseur, – la fourniture d’échantillons soumis à l’acception du maître d’oeuvre. La surface considérée est mesurée dans les mêmes conditions que les coffrages.
Le mètre carré :
106 | Nappe drainante - Système drainant de type "ENKADRAIN"
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et la mise en oeuvre à l'arrière des maçonneries d'un système drainant composé de deux toiles et d'un treillis filtrants type ENKADRAIN TP ou similaire sur l'arrière du mur de soutènement. Il comprend les dispositifs de fixation et de fermeture supérieurs et latéraux.
Le mètre carré :
107 | Drains en pied de nappe drainante
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre du drain collecteur DN 100 en pied de nappe drainante. Ce prix comprend notamment : - la fourniture et la réalisation du support de drain en pied y compris regards en pied de drain (au départ et à l'arrivée) et la réalisation des pentes, - les sujétions de calage et de fixation - la fourniture et la mise en œuvre de gravillons 5/15 pour enrobage du drain, - toutes les suggestions de raccordement du drain au système d’évacuation des eaux quel qu’il soit.
Le mètre :
4 - Appareils d'appuis
108 | Bossages d'appui
Ce prix rémunère à l'unité (pour un ensemble appui inférieur et appui supérieur), la fourniture et mise en oeuvre de tous les éléments nécessaires (coffrage, béton C35/45 ou mortier M 35, aciers frettés,...) à la réalisation des bossages d'appui inférieurs et supérieurs conformément aux plans contractuels, y compris le repiquage soigné du béton de couronnement, la cure, les dispositions prises par temps froid ou chaud ainsi que toutes les opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées. Ce prix comprend également la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de blocage du tablier sur les appuis dans le sens horizontal et dans le sens vertical et des dispositifs anti-cheminement des appareils d'appuis. Dans le cas d'injection ou de calage par gravité, la prestation comprend toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation de l'épreuve de convenance.
L'unité :
109 | Appareils d'appuis en caoutchouc fretté
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport, le stockage, la mise en place et le réglage d'appareils d'appui monobloc en caoutchouc fretté, à frettes en acier totalement enrobées. Ils devront obligatoirement être estampillés NF et avoir obtenu l'agrément technique du SETRA et du LCPC. Les appareils d'appui présentant des distorsions anormales ou des défauts de structure devront être changés. Il comprend le dispositif de glissement. Le volume à prendre en compte est celui obtenu par le produit des dimensions nominales des appareils d'appui, tels qu'ils sont définis sur les plans d'exécution visés par le Maître d'oeuvre.
L'unité :
5 - Passerelle rampe
Passerelle de la rampe en structure aluminium brut y compris platelage et garde-corps
Ces prix rémunèrent au forfait, la fabrication, le transport, la pose et la mise à la terre de la structure en aluminium 6005A T6. La charge utile de la passerelle est définie suivant les Eurocodes. Ce prix comprend notamment : - La fourniture des profilés nécessaires à la réalisation de la passerelle, des escaliers et des contreventements, ainsi que la fourniture de tous les éléments d’assemblage, platines, boulonnerie, etc… ; - Sous réserve de justification l’entreprise peut proposer des sections de profilés différentes que celles indiquées sur les plans du marché (Sous réserve de validation en phase exécution) ; - L’usinage de l’ossature et l’exécution de tous les assemblages réalisés en usine (traçage, usinages, perçages, soudures) et les opérations d’auto-contrôle effectuées par l’entrepreneur ;
- L’exécution de tous les assemblages réalisés en usine (traçage, usinages, perçages, soudures) et les opérations d’auto-contrôle effectuées par l’entrepreneur, (QMOS et DMOS validés par un organisme agréé, Classe d’exécution EXC3 minimum) ; - La fourniture et la mise en œuvre des organes d’appuis y/c isolateurs avec les éléments en acier galvanisé ; - La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, le stockage et la mise en oeuvre de l'habillage du revêtement de la passerelle et marches tels que définis au C.C.T.P; - Les frais relatifs à l’exécution des contrôles interne et externe ; - Les opérations de chargement, de transport et de déchargement sur le site du chantier, y compris toutes les sujétions liées à l’acheminement de tronçons de grande longueur jusqu’au site des travaux ; - Le stockage des tronçons d’ossature, leur protection contre les intempéries et les avaries ;
- Les sujétions liées à la nécessaire démontrabilité de tous les appareils d’appuis en vue de leur éventuel changement ultérieur et les points de vérinage de la structure ; - Toutes les sujétions dues au contrôle externe exercé par le Maître d’œuvre ou par les organismes qu’il aura mandatés : contrôle des assemblages, montages à blanc sur les lieux de fabrication, réception de tronçons d’ossatures - La fourniture et la pose du platelage conformément aux prescriptions du CCTP, y compris toutes sujétions de fixation ; - Les couvres joints en tôle armé au droit des joints de dilatation ; - La mise à la terre de la passerelle et escalier conformément aux normes en vigueur. Il s’applique forfaitairement en trois fractions, pour chaque élément d’ossature : - 60 % après livraison sur chantier, - 40 % après achèvement du montage sur chantier de l’ossature. Ce prix comprend notamment les dispositions résultant des contraintes sismiques.
110 | Passerelle en structure aluminium brut
Le forfait :
111 | Epreuves de l'ouvrage et fourniture des charges de chaussée
Ce prix rémunère forfaitairement les épreuves de l'ouvrage définies au chapitre V du fascicule 61 Titre II du CCTG. Il comprend notamment : - L'établissement du programme des épreuves, les notes de calculs, le calcul des flèches théoriques et la fourniture des plans de positionnement des charges associées, - Par dérogation à l'article 26 du fascicule 61 du Titre II du CCTG, la fourniture des charges de chaussée, le déplacement, le chargement, l'immobilisation et déchargement des véhicules nécessaires, la pesée des essieux par un organisme agrée (y compris la production des bulletins de pesée des essieux des engins), - La fourniture, l'installation et la manœuvre des échafaudages et passerelles nécessaires pour visiter les différentes parties de l'ouvrage inaccessibles par les moyens classiques au cours des essais,
- L'exécution des mesures et l'exploitation des résultats, y compris toutes sujétions lies aux contraintes relatives aux différentes restrictions d'intervention (travail de nuit, créneaux horaires,etc), - Les opérations topographiques liées au nivellement avant, pendant (mesure des flèches) et après les opérations d'épreuves conformément au programme des épreuves, - La fourniture d'un document de synthèse et d'analyse des épreuves avec définition éventuelle de mesures correctives. Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur après réception du document de synthèse.
Le forfait :
112 | Fourniture et pose d'une clôture bois
Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et pose en terrain de toute nature d'une clôture en pin traité à cœur classe 4 d'une hauteur hors sol de 1,40 m. Elle comprend des poteaux bois de 14 cm de diamètre espacés tous les 2 m. La lisse bois composée de 2 rangées de rondins de 8 cm de diamètre avec un intervalle de 50 cm entre axes se fixe sur les poteaux par un système de tenon et mortaise. Ce prix comprend également les fixations métalliques en U de section 6 x 3 cm nécessaires à l'ancrage dans le sol,le traitement des coupes ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la réalisation.
Le mètre :
6 - Chaussées
113 | Dépose de la clôture à chevaux
Ce prix rémunère, au mètre, la dépose de clôture existante composé de poteaux et de 3 lisses horizontales. Il comprend : - la dépose des poteaux et des lisses, y compris les scellements en béton - l'évacuation de tous les éléments en décharge conformément aux règles de gestion des déchets.
Le mètre :
114 | Démolition de chaussée
Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de chaussée quelle que soit l'épaisseur. Ce prix comprend notamment : - Le découpage franc du revêtement en place, - Le rabotage de la chaussée existante, - L'extraction de la couche de forme existante, - Le réglage et le compactage du fond de fouille, - L'évacuation des déchets issus de la démolition dans une décharge au choix de l'Entrepreneur et soumise à l'approbation du Maître d'Oeuvre, - Les frais de mise en décharge, - Les sujétions liées à la présence de réseaux concessionnaires (gaz, lignes téléphoniques, eau). - Les sujétions liées à la présence d' HAP. La surface pris en compte sera celle établi après levers contradictoires.
Le mètre carré :
115 | Décapage de terre végétale
Ce prix rémunère le décapage de terre végétale tel que défini dans le fascicule 35 du CCTG. Il s'applique au mètre cube en place, avec stockage dans l'emprise du chantier. Il comprend notamment : - l'enlèvement de la terre végétale dans les zones et sur l'épaisseur prescrite par le maître d'œuvre, - l'évacuation des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers...), - le chargement, le transport, le déchargement et le stockage dans l'emprise du chantier.
Le mètre cube :
116 | Extraction de déblais
Ce prix rémunère au mètre cube en place l'extraction des déblais en terrain de toute nature définis au fascicule 2 du CCTG et conformément au CCTP. Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : - les piquetages complémentaires , - les reconnaissances préalables, - l'extraction des matériaux, quels que soient leur état et les moyens utilisés, et leur chargement , - les sujétions de tri ou sélection des matériaux permettant une meilleure utilisation des déblais suivant leur destination , - le chargement, le transport et la mise en dépôt provisoire des matériaux, - le réglage des talus et des plate-formes, - le compactage du fond de forme, - les sujétions de protections des haies, des murs, des clôtures et des réseaux à proximité. Ce prix ne comprend pas l'extraction des matériaux de démolition de chaussée déjà comprise dans le prix "démolition de chaussée".
Le mètre cube :
117 | Confection de fossé
Ce prix rémunère au mètre, la confection d'un fossé. Il comprend : -les terrassements en terrain de toute nature -le réglage des pentes conformément aux profils en travers, -l’évacuation des matériaux extraits vers le dépôt définitif.
Le mètre :
118 | Comblement et drainage de fossé existant
Ce prix rémunère, au mètre, le comblement de fossé existant y compris drainage. Il comprend : - Le curage du fossé, le chargement le transport et l'évacuation des matériaux, - la fourniture et pose d'une enveloppe comprenant le drain Ø110,le géotextile et le gravillon 10/14 - La fourniture et la mise en œuvre de matériaux de substitution du site - Le réglage, le compactage, des couches intermédiaires et de la forme définitive. - La réalisation à l'exutoire d'une tête d'ouvrage bétonné Ce prix comprend toutes les sujétions liées aux contraintes d'assainissement et d'accessibilité.
Le mètre :
119 | Géotextile
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de géotextile anticontaminant faisant l'objet d'une certification ASQUAL valide et dans les conditions du CCTP. Ce prix comprend notamment : - la fourniture et le transport à pied d'oeuvre quelle que soit la distance, - le réglage et le compactage du sol support, - les sujétions de mise en oeuvre liées à la nature du sol, - toutes sujétions de pose quelle que soit la nature du sol (coupes, raccords, recouvrement...), - l'assemblage des toiles. La surface prise en compte sera celle mesurée sur place, non compris les recouvrements nécessaires au bon maintien des toiles.
Le mètre carré :
120 | Couche de forme avec des matériaux GNT A 0/63
Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de grave non traitée 0/63 telle que définie au CCTP. Ce prix comprend notamment : - La fabrication, - La fourniture et le transport à pied d'oeuvre, - La préparation éventuelle du support, - La mise en oeuvre, le compactage et l'arrosage éventuel de la couche pour le maintien de la teneur en eau après compactage, le réglage, - Les sujétions dues à la discontinuité dans le temps et dans l'espace des travaux, - Les sujétions liées au maintien de la circulation à proximité du chantier, - Les sujétions liées à l'accès et à la topographie des lieux, - Les sujétions liées à la mise en oeuvre manuelle.
La tonne :
121 | Fermeture de Couche de Forme en 0/31,5
Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en oeuvre de grave non traitée 0/31,5 telle que définie au CCTP. Ce prix comprend notamment : - La fabrication, - La fourniture et le transport à pied d'oeuvre, - La préparation éventuelle du support, - La mise en oeuvre, le compactage et l'arrosage éventuel de la couche pour le maintien de la teneur en eau après compactage, le réglage, - Les sujétions dues à la discontinuité dans le temps et dans l'espace des travaux, - Les sujétions liées au maintien de la circulation à proximité du chantier, - Les sujétions liées à l'accès et à la topographie des lieux, - Les sujétions liées à la mise en oeuvre manuelle.
La tonne :
122 | Enduit bicouche
Ce prix rémunère L'exécution d'un revêtement à l'émulsion de bitume réalisé par répandage de 2,5 kg/m² d'émulsion et 10 l/m² de gravillon 6,3/10 en 1ère couche et de 2 kg/m² d'émulsion et 7 l/m² de gravillon en 4/6,3 en 2ème couche. Ce prix comprend : - la fourniture et le transport de liant et des gravillons, - le balayage des granulats excédentaires.
Le mètre carré :
123 | Revêtement de terre végétale sur une épaisseur de 40 cm
Ce prix rémunère le revêtement de terre végétale tel que défini dans le fascicule 35 du CCTG sur surface horizontale ou inclinée. Ce prix s'applique au mètre carré de surface effective, comprenant notamment : - la reprise de la terre végétale aux lieux de dépôt provisoire, - le transport et le déchargement au lieu d'emploi, - le répandage et le régalage.
Le mètre cube :
124 | Finition des accotements et des talus en terre végétale
Ce prix rémunère ,au m3 en place, la finition des accotements et des talus en terre végétale. Ce prix comprend : - la reprise sur la zone de dépôt provisoire, - le transport, - la mise en œuvre du matériau, - le réglage et le compactage.
Le mètre cube :
125 | Evacuation des matériaux excédentaires et mise en dépôt définitif
Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le transport tel que défini par l'article 6.11 du fascicule 2 du CCTG et la mise en dépôt définitif des matériaux évacués par couches méthodiquement compactées des matériaux excédentaires non réutilisables en remblais. Il comprend: - toutes les prestations relatives au déplacement des matériaux y compris la réalisation et l'entretien des pistes de circulation utilisées par l'entreprise. il comprend également le chargement des matériaux sur le lieu de dépôt quelle que soit la distance et le déchargement au lieu de mise en œuvre validé par le maître d’œuvre. - la recherche des terrains à l'extérieur du chantier ; - l'obtention des autorisations administratives, conformément à l'article 31.2 du C.C.A.G. ; - les sujétions relatives au respect de l'environnement ; - la protection des parcelles riveraines ; - les sujétions liées aux modelés ; - la préparation du terrain (débroussaillage éventuel, décapage) ;
- le, chargement, le transport et le déchargement jusqu'au lieu de dépôt, qu'elle que soit la distance ; - le régalage, avec compactage, tous les 0,50 m. d'épaisseur, des matériaux mis en dépôt, de façon à obtenir sur celui-ci une surface régulière ; - la reprise et le régalage de la terre végétale ; - le nettoyage des voies empruntées ; Ce prix ne comprend pas l'evacuation des matériaux de démolition de chaussée déjà comprise dans le prix "démolition de chaussée".
Le mètre cube :
Enrobés bitumineux
Ce prix rémunère, à la tonne, en fonction de la nature des enrobés , la fourniture des constituants, la fabrication, le transport et la mise en œuvre des enrobés. Il comprend notamment : - les études de formulation, leur vérification ou mise à jour, - tous les frais de fourniture, stockage, des granulats et des fillers d'apport, avec l'organisation des livraisons et du stockage, - dopes et additifs, - l'incorporation des fines, - la centrale de fabrication des enrobés, la bascule de chantier et les citernes de stockage du bitume et émulsion, - la mise à disposition d'un local, sur l'aire de fabrication, pour le contrôle extérieur du maître d’œuvre, - tous les frais de fabrication, le chargement avec pesage des camions de transport au départ de la centrale, - les épreuves de convenance de fabrication et de mise en œuvre, - le contrôle externe de l'entreprise, - l'amené et le repli des ateliers de mise en œuvre, - le chargement, le bâchage des camions, le transport et le déchargement des matériaux,
- les planches de vérification et d'essai de compactage, - la préparation du support, déflachage éventuel, balayage, - le réglage et le compactage, - les sujétions dues à la discontinuité dans le temps et dans l'espace des travaux, - les sujétions liées à la mise en œuvre manuelle, - les sujétions de protection des bordures, des murs et accessoires de voiries, - le nettoyage du site après intervention ( croute enrobés,...). La masse des enrobés bitumineux résulte de la totalisation des bons de pesée remis au représentant du maître d’œuvre sur les lieux de mise en œuvre, à l'exclusion des quantités de matériaux refusés pour non-respect des clauses contractuelles par l'entrepreneur, ou excédentaires.
126 | BB 0/6
Ce prix rémunère, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre BB 0/6
La tonne :

## DQE
1490193 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 2024T003
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | RD 962 - Construction de l'ouvrage de la Maroutière à Château-Gontier sur Mayenne
| Personne morale : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
TF - Passerelle principale sur RD962 et escaliers
1 - Généralités
| 1 | Installations de chantier y compris plateformes provisoires | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 | Implantation - piquetage | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Investigation des réseaux existants
| 3 | Mission d'investigation pour le marquage, le piquetage et le repérage des réseaux | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 | Etudes et suivi géotechnique G3 (passerelle principale + escaliers) | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 | Etudes d'exécution des ouvrages définitifs et méthodes | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 | Assurance Qualité / Controles interne et externe / DOE | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 | Protection des personnels et PPSPS | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 8 | Inspection détaillée initiale | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 9 | Dossier de récolement | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 1 - Généralités |  |  |  | TOTAL |  | 0
2 - Travaux préparatoires et terrassements
| 10 | Dégagement d'emprises | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 11 | Terrassements des fouilles pour fondations - déblais en terrain de toutes natures | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 12 | Remblayage des fouilles avec des matériaux du site | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 13 | Evacuation vers dépôt définitif | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 14 | Remblais contigus avec matériaux d'apport | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 - Travaux préparatoires et terrassements |  |  |  | TOTAL |  | 0
3 - Genie Civil OA
3.1 - Fondations profondes
| 15 | Réalisation des micropieux y compris forages, armatures et injections | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 16 | Fourniture et pose de la tête des micropieux | u | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 17 | Essai de conformité et contrôle de micropieux | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.1 - Fondations profondes |  |  |  | TOTAL |  | 0
3.2 - Coffrages
Coffrages pour parements soignés simples des semelles
| 18 | Coffrages simples semelle Culée C0 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 19 | Coffrages simples semelle pour pile P1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 20 | Coffrages simples semelle pour pile P2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 21 | Coffrages simples semelle pour pile P3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 22 | Coffrages simples semelle de longrine E1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Coffrages pour parements soignés simples des culées et murs
| 23 | Coffrages simples Culée et Murs C0 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Coffrages pour parements soignés fins
| 24 | Coffrages fins Culée et Murs C0 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 25 | Coffrages fins pour pile P1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 26 | Coffrages fins pour pile P2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 27 | Coffrages fins pour pile P3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 28 | Coffrages fins pour longrine E1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.2 - Coffrages |  |  |  | TOTAL |  | 0
3.3 - Armatures
Armatures ronds lisses et à Haute Adhérence
| 29 | Armatures ronds lisses et HA pour semelles | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 30 | Armatures ronds lisses et HA pour culées et murs | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 31 | Armatures ronds lisses et HA pour piles | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 32 | Armatures ronds lisses et HA pour E1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.3 - Armatures |  |  |  | TOTAL |  | 0
3.4 - Béton
| 33 | Béton de propreté | m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Béton de structures
| 34 | Semelle de la Culée C0 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 35 | Culée et Murs C0 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 36 | Semelle de la pile P1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 37 | Semelle de la pile P2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 38 | Semelle de la pile P3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 39 | Semelle E1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 40 | Fût de la Pile P1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 41 | Fût de la Pile P2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 42 | Fût de la Pile P3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 43 | Longrine E1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 44 | Réglage et finition des surfaces non coffrées | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 45 | Cure de béton | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 46 | Traitement de surface par badigeon des parois enterrés | m² | 125 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 47 | Traitement de surface par produit anti-graffiti et anti-affiche | m² | 210 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.4 - Béton |  |  |  | TOTAL |  | 0
3.5 - Escalier Nord
| 48 | Escalier préfabriqué en béton | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.5 - Escalier Nord |  |  |  | TOTAL |  | 0
| 3 - Genie Civil OA |  |  |  | TOTAL |  | 0
4 - Appareils d'appuis
| 49 | Bossages d'appui | u | 12 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 50 | Appareils d'appuis en caoutchouc fretté | u | 12 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 - Appareils d'appuis |  |  |  | TOTAL |  | 0
5 - Passerelle principale et Escalier Sud
Passerelle principale et escalier Sud en structure aluminium brut y compris platelage et garde-corps
| 51 | Passerelle en structure aluminium brut | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 52 | Escalier Sud en structure aluminium brut | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 53 | Epreuves de l'ouvrage et fourniture des charges de chaussée | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 - Passerelle principale et Escalier Sud |  |  |  | TOTAL |  | 0
6 - Réseaux
| 54 | Nappe drainante - Système drainant de type "ENKADRAIN" | m² | 10 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 55 | Drains en pied de nappe drainante | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 56 | Ouverture et remblayage de tranchée | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 57 | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø75mm y compris aiguillage | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 58 | Regard éclairage public 60cm x 60cm | u | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 59 | Cablette de terre 25²CU nu ou isolé | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 60 | Canalisation PEHD ou BA 135A Ø 300 mm avec tranchée | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 - Réseaux |  |  |  | TOTAL |  | 0
7 - Chaussées
| 61 | Décapage de terre végétale | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 62 | Extraction de déblais | m³ | 25 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 63 | Géotextile | m² | 100 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 64 | Couche de Forme en 0/31,5 | t | 80 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 65 | Enduit bicouche | m² | 150 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 66 | Sablage chemin de randonnée avec un sable de carrière 0/4 | m² | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 67 | Finition des accotements et des talus en terre végétale | m³ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Enrobés bitumineux
| 68 | BB 0/6 | t | 10 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 7 - Chaussées |  |  |  | TOTAL |  | 0
| TF - Passerelle principale sur RD962 et escaliers |  |  |  | TOTAL |  | 0
TO001 - Passerelle secondaire en rampe d'accès
1 - Généralités
| 69 | Installations de chantier y compris plateformes provisoires | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 70 | Implantation - piquetage | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Investigation des réseaux existants
| 71 | Mission d'investigation pour le marquage, le piquetage et le repérage des réseaux | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 72 | Etudes et suivi géotechnique G3 (passerelle secondaire) | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 73 | Etudes d'exécution des ouvrages définitifs et méthodes | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 74 | Assurance Qualité / Controles interne et externe / DOE | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 75 | Protection des personnels et PPSPS | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 76 | Inspection détaillée initiale | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 77 | Dossier de récolement | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 1 - Généralités |  |  |  | TOTAL |  | 0
2 - Travaux préparatoires et terrassements
| 78 | Terrassements des fouilles pour fondations - déblais en terrain de toutes natures | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 79 | Remblayage des fouilles | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 80 | Evacuation vers dépôt définitif | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 81 | Remblais contigus avec matériaux d'apport | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 82 | Remblai d'extrémité de la passerelle rampe avec matériaux d'apport | m³ | 150 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 - Travaux préparatoires et terrassements |  |  |  | TOTAL |  | 0
3 - Génie Civil OA
3.1 - Coffrages
Coffrages pour parements soignés simples des semelles
| 83 | Coffrages simples semelle pour pile R1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 84 | Coffrages simples semelle pour pile R2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 85 | Coffrages simples semelle pour pile R3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 86 | Coffrages simples semelle mur de soutènement du remblai d'extrémité de rampe | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Coffrages pour parements soignés fins
| 87 | Coffrages fins pour pile R1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 88 | Coffrages fins pour pile R2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 89 | Coffrages fins pour pile R3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 90 | Coffrages fins pour mur de soutènement du remblai d'extrémité de rampe | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.1 - Coffrages |  |  |  | TOTAL |  | 0
3.2 - Armatures
Armatures ronds lisses et à Haute Adhérence
| 91 | Armatures ronds lisses et HA pour semelles | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 92 | Armatures ronds lisses et HA pour piles | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 93 | Armatures ronds lisses et HA pour murs | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.2 - Armatures |  |  |  | TOTAL |  | 0
3.3 - Béton
| 94 | Béton de propreté | m² | 80 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Béton de structures
| 95 | Semelle de la pile R1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 96 | Semelle de la pile R2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 97 | Semelle de la pile R3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 98 | Fût de la Pile R1 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 99 | Fût de la Pile R2 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 100 | Fût de la Pile R3 | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 101 | mur de soutènement du remblai en extrémité de la rampe | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 102 | Réglage et finition des surfaces non coffrées | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 103 | Cure de béton | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 104 | Traitement de surface par badigeon des parois enterrés | m² | 80 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 105 | Traitement de surface par produit anti-graffiti et anti-affiche | m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 106 | Nappe drainante - Système drainant de type "ENKADRAIN" | m² | 30 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 107 | Drains en pied de nappe drainante | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3.3 - Béton |  |  |  | TOTAL |  | 0
| 3 - Génie Civil OA |  |  |  | TOTAL |  | 0
4 - Appareils d'appuis
| 108 | Bossages d'appui | u | 24 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 109 | Appareils d'appuis en caoutchouc fretté | u | 24 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 - Appareils d'appuis |  |  |  | TOTAL |  | 0
5 - Passerelle rampe
Passerelle de la rampe en structure aluminium brut y compris platelage et garde-corps
| 110 | Passerelle en structure aluminium brut | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 111 | Epreuves de l'ouvrage et fourniture des charges de chaussée | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 112 | Fourniture et pose d'une clôture bois | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 5 - Passerelle rampe |  |  |  | TOTAL |  | 0
6 - Chaussées
| 113 | Dépose de la clôture à chevaux | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 114 | Démolition de chaussée | m² | 150 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 115 | Décapage de terre végétale | m³ | 280 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 116 | Extraction de déblais | m³ | 200 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 117 | Confection de fossé | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 118 | Comblement et drainage de fossé existant | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 119 | Géotextile | m² | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 120 | Couche de forme avec des matériaux GNT A 0/63 | t | 825 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 121 | Fermeture de Couche de Forme en 0/31,5 | t | 200 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 122 | Enduit bicouche | m² | 625 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 123 | Revêtement de terre végétale sur une épaisseur de 40 cm | m³ | 60 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 124 | Finition des accotements et des talus en terre végétale | m³ | 70 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 125 | Evacuation des matériaux excédentaires et mise en dépôt définitif | m³ | 625 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
Enrobés bitumineux
| 126 | BB 0/6 | t | 10 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 6 - Chaussées |  |  |  | TOTAL |  | 0
| TO001 - Passerelle secondaire en rampe d'accès |  |  |  | TOTAL |  | 0
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0